СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЙ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

по состоянию на 01.09.2017 г.

| № п/п | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение - (м2) | 946 кв.м. |
| 2 | Общая площадь всех зданий образовательного учреждения - (м2) | 398.3 |
| 3 | Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во) | Часть здания 1968г 40 мест 40 мест - 398.3 1 этаж |
| 4 | Общее количество детей - (чел.) | 31 |
| 5 | Общее количество спальных, групповых, специализированных помещений и т.д. всего - (ед.) в том числе: а) групповых помещений – (ед.); б) спальных помещений – (ед.); в) методических кабинетов – (ед.); г) медицинский кабинет музыкально-спортивный зал | 6 2 2 1 0 1 1 |
| 6 | Учреждение имеет или нет: |  |
| 6.1 | спортивный зал - (м2) размеры | 71.6 |
| 6.2 | Здание плавательного бассейна – (м2) Размеры бассейна - (длина - ширина) | 0 0 |
| 6.3 | учебно-опытный земельный участок, - (м2) | 9 м.кв |
| 7 | Имеет ли учреждение пищеблок – (м2/кол. мест) | 40 мест |
| 8 | Здания ДОУ, требующие комплексного капитального ремонта – (наименование зданий, м2) | нет |
| 9 | Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта - (наименование зданий, м2) | 2005 г |
| 10 | Здания, имеющие водопровод - (наименование зданий) | Здание ДОУ |
| 11 | Количество зданий, отапливаемых посредством: а) центрального отопления б) собственной котельной в) котельной на бытовых котлах | 1 |
| 12 | Здания, имеющие канализацию - (наименование зданий) | Здание ДОУ |
| 13 | Наличие паспорта благоустройства - (да или нет) | да |
| 14 | Наличие медицинского кабинета - (да, м2 или нет) | 11м.кв |
| 15 | Наличие медицинского пункта - (да, м2 или нет) : - наименование кабинетов и их площади – (наимен., м2) | нет |
| 16 | Перечень автотранспортных средств (АТС), предназначенных для перевозки детей - (марка/ номерной знак/ год выпуска/ количество пассажирских мест/место парковки) | нет |
| 16.1 | Из них: | - соответствующие ГОСТ Р 51160-98 - (марка/номерной знак); | - |
|  |  | - оборудованные аппаратурой ССН ГЛОНАСС - (марка/номерной знак). | - |
| 17 | Перечень АТС, предназначенных для перевозки детей и находящихся на балансе других организаций (предприятий) - (марка/ номерной знак/ год выпуска) | - |
| 18 | Количество (всего) детей, для которых организован подвоз - (чел.) | - |
| 19 | Перечень АТС, предназначенных для хозяйственных нужд - (марка/номерной знак/год выпуска/место парковки) | - |
| 20 | Наличие паспорта дошкольного образовательного учреждения по безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) | да |
| 21 | Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) | нет |
| 22 | Оснащенность ДОУ учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (Противогазы, ГДЗК) - (в % от общего количества сотрудников и детей) | нет |
| 23 | Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) | да |
| 24 | Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) | да |
| 25 | Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) | да |
| 26 | Оснащенность молниезащитой - (да или нет) | да |
| 27 | Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) | нет |
| 28 | Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) | нет |
| 29 | Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) | 0.5 км |
| 30 | Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) | нет |
| 31 | Количество огнетушителей – (ед.) | 3 шт |
| 32 | Наличие пожарной декларации - (да или нет) | да |
| 33 | Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) | да |
| 34 | Наличие системы аварийного освещения – (да или нет) | да |
| 35 | Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) | да |
| 36 | Количество видеокамер (на территории /внутри здания) | 3 шт |
| 37 | Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет) | нет |
| 38 | Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или нет), (кол-во абонентских номеров) | Да, 1 номер |
| 39 | Наличие ограждения территории ДОУ по всему периметру - (да исправно), (да не исправно), (отсутствует) | Да, исправно |
| 40 | Наличие наружного освещения: - территории - (да или нет); - периметра ограждения – (да или нет). | Да да |
| 41 | Охрана ДОУ специалистами (людьми) из: а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); б) ФГУП «Охрана» - (чел.); в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); г) штатные сторожа - (чел.); д) другие виды охраны - (чел.); е) физическая охрана отсутствует – (да или нет) . | нет да |
| 42 | Наличие системы контроля доступа - (да или нет) | нет |
| 43 | Наличие технических средств охраны (звонок, домофон, турникет, видеодомофон, датчики движения и т. п.) - (да или нет) | да |
| 44 | Наличие паспорта антитеррористической защищенности ДОУ – (да или нет) | да |

Руководитель образовательного учреждения                         Лукинова В.И.